## Focos e Estativas
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO
|  |  | CLIENTE: | UNIMED MACEIÓ
|  |  | PROJETO: | CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL
|  |  | PROCESSO: | PAINEL MODULAR E ESTATIVA PARA UTI
|  |  | DATA: | MAIO/2026
|  | FOCO 1 CÚPULA + MONITOR | FOCO 1 CÚPULA + CÂMERA | FOCO MÓVEL | FOCO 2 CÚPULAS | FOCO 2 CUPULAS + MONITOR
Características Técnicas e Benefícios: | Formas de respostas | Marca: | Marca: | Marca: | Marca: | Marca:
|  | Modelo: | Modelo: | Modelo: | Modelo: | Modelo:
Tecnologia LED? | Sim/Não
Controle de Parede está incluso? | Sim/Não |  |  | NA
Quais funções do foco conseguimos controlar pela parede? | Texto |  |  | NA
Qual a vida útil prevista para o LED? | Horas
Potência máxima de iluminação a 1 metro de distância? | Lux
Em que temperatura de cor trabalha? | K
Índice de reprodução da cor? | RA
Diâmetro da área iluminada a 1 metro de distância (campo)? Se for variável, o tamanho min e máx? | mm
Tamanho da coluna de trabalho (profundidade do campo L1 + L2)? | mm
Possui Bateria inclusa? Autonomia? | Sim/Não. Texto | NA | NA |  | NA | NA
Permite inclusão futura do outro braço com monitor? | Sim/Não | NA |  | NA |  | NA
Possibilita upgrade futuro para inclusão de câmera? | Sim/Não |  | NA | NA
Possui câmera inclusa? | Sim/Não | NA |  | NA | NA | NA
Tecnologia da câmera? Full HD, 4K | Texto | NA |  | NA | NA | NA
Câmera intercambeável entre focos da mesma marca? | Sim/Não. Texto | NA |  | NA | NA | NA
Camera Wirelless? | Sim/Não. Texto | NA |  | NA | NA | NA
Inclui Monitor Full HD? | Sim/Não |  | NA | NA | NA
Tamanho do monitor? | Polegadas |  | NA | NA | NA
Há algum diferencial não perguntado sobre a estrutura do equipamento que seja importante de abordar? Se sim, comentar. | Texto livre
|  | ESTATIVA DE SUPRIMENTOS |  |  | ESTATIVA PARA EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS
Características Técnicas e Benefícios: | Formas de respostas | Marca: |  |  | Marca:
|  | Modelo: |  |  | Modelo:
Quais materiais de construção? Desejamos saber se é construído preponderantemente em aço inóx, alumínio, etc | Texto
Estativa em Braço de duplo seguimento (tri-articulado)? | Texto
Qual alcance máximo (raio) da estativa projetada para sala cirúrgica? | [mm]
Possui freio pneumático? Em quantas articulações? | Texto
Caso falhe o freio pneumático, há freio mecânico por fricção para impedir que os movimentos fiquem soltos? | Texto
A estativa será fornecedida com padrão de engate de gases tipo ABNT? | sim/não - texto
As tomadas incluídas já estão no atual padrão brasileiro de plugues e tomadas? Qual padrão/linha adotado (exemplo: linha pial-plus)? | sim/não - texto
Há algum diferencial não perguntado sobre a estrutura do equipamento que seja importante de abordar? Se sim, comentar. | Texto livre