## RDI RX FIXO
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
| CLIENTE: | UNIMED MACEIÓ
| PROJETO: | CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL
| PROCESSO: | RAIOS-X Digitais - CENÁRIO 02
| DATA: | MAIO/2026
RAIOS-X FIXO - PREFERENCIALMENTE DIGITAL
Características Técnicas e Benefícios: | Forma de resposta | Marca:
Modelo:
IMAGEM DO EQUIPAMENTO | Imagem
LANÇAMENTO E EXIGÊNCIAS LEGAIS | Formato das respostas
Ano de introdução do equipamento no mercado brasileiro | ____/___/___
Ano de lançamento do equipamento pela fabricante | ____/___/___
Número do Registro na Anvisa | número
Vigência do Registro | ____/___/___
GERADOR DE RAIOS-X
Qual a potência do gerador de Raios-x? | [kW]
Gerador é microprocessado e de alta frequência? | sim/não - texto
Qual a frequência de operação do gerador? | Hz
Qual a faixa de tensão radiográfica? | mínimo e máximo - [kV]
Passos de seleção da tensão radiográfica | número - [kV]
Qual a faixa de corrente radiográfica? | mínimo e máximo - [mA]
Passos de seleção da corrente radiográfica | número - [mA] - texto
Qual a faixa de mAs? | mínimo e máximo - [mAs]
Qual a faixa de variação do tempo de disparo? | mínimo e máximo - [ms] e [s]
O gerador é acoplado a mesa? | sim/não - texto
Apresenta algum diferencial não abordado neste tópico? Caso positivo, favor discriminá-lo. | Texto
TUBO E COLIMADOR
Possui anodo giratório? | sim/não - texto
Qual o material do anodo? | Texto
Qual a angulação da inclinação do anodo? | [º]
Qual a capacidade de armazenamento térmico do anodo? | [KHU]
Qual a capacidade de resfriamento do anodo? | HU/min
Qual a rotação do anodo? | rpm
Qual a capacidade de armazenamento térmico do tubo? | [KHU]
Qual a capacidade de resfriamento do tubo? | HU/min
Tipo de refrigeração do tubo (óleo, água, etc.) | texto
Tubo e gerador estão acoplados (monobloco)? | sim/não - texto
Possui indicação sonora e luminosa de disparo? | sim/não - texto
Possui foco duplo? | sim/não - texto
Qual espessura máxima do foco fino? | [mm]
Qual espessura máxima do foco grosso? | [mm]
Qual a vida útil estimado do tubo? Especificar | numero
Qual o tipo de ajuste do colimador? É manual? | sim/não - texto
Possui iluminação para seleção da área de exposição interesse? | sim/não - texto
Apresenta colimação automática de acordo com o tamanho do filme? | texto
Possui alguma ferramenta de monitoramento e proteção para o anodo e tubo detector? | sim/não - texto
Possui Indicador de Posição do Tubo para facilitar o posicionamento? Descrever. | sim/não - texto
GRADES DE ABSORÇÃO
Possui grade absorção? Qual o tipo? | texto
Qual a razão da grade? | número : número
Apresenta quantas linhas por cm? | linhas/cm
Existe algum dado/informação que julgue ser necessário ou diferencial para apresentar com relação a este tópico? Caso positivo, favor informar. | texto
MESA
Capacidade máxima de carga da mesa? | kg
Dimensões do tampo? | cm
Faixa movimento vertical | cm
Movimento do tampo da mesa | cm
Existe algum dado/informação que julgue ser necessário ou diferencial para apresentar com relação a este tópico? Caso positivo, favor informar. | texto
DETECTOR
Qual material de detecção? | texto
Qual tamanho do pixel? | μm
Qual o tamanho de matriz da imagem? | nº pixels x nº pixels
Qual tamanho útil de detecção da placa? | mm x mm
Qual dimensão externa da placa? | mm x mm
Qual a quantidade de níveis de cinza? | bits
Peso da placa? | kg
Qual material utilizado na parte externa da placa? | texto
Faixa de tensão radiográfica compatível com a detecção do sistema? | kV min - kV max
A plataforma possibilita controle automático de dose (AEC)? | sim/não - texto
Qual o DQE da placa? | %
Possui proteção contra entrada de água? | sim/não - texto
A placa permite armazenamento de imagem? Independente da estação de trabalho? | sim/não - texto
Qual a carga máxima tolerada distribuída sobre toda a superfície do detector ? | kg
Qual a carga máxima tolerada distribuída sobre um ponto no detector ? | kg
Existe algum atributo técnico não abordado neste tópico que julgue necessário para avaliação da tecnologia? | sim/não - texto
ESTAÇÃO DE TRABALHO
CONSOLE FIXO
Processador: número de processadores e velocidade (clock rate)? (exe.: 4 x 3,2 GHz) | texto - [GHz]
Marca e modelo do computador | texto
Qual o tamanho da memória RAM principal? | [Gb]
Qual tamanho (espaço) do disco rígido (HD) reservado para pacientes ? | [Gb]
Capacidade de armazenamento de imagens | [Gb]
Possui gravador de CD/DVD Incluso? | sim/não - texto
Número de monitores | número
Qual o tamanho dos monitores? | polegadas
Qual a resolução do monitor? | nº x nº
O monitor possui tecnologia touchscreen? | sim/não - texto
Qual sistema operacional do console? | texto
Possibilita conexão USB para exportar imagens? | sim/não - texto
Dimensão do CPU? | (LxPxA) mm
Existe algum atributo técnico não abordado neste tópico que julgue necessário para avaliação da tecnologia? | sim/não - texto
INTERFACE
É possível realizar a comunicação entre a placa e a estação de trabalho via cabo? | sim/não - texto
Tempo necessário para leitura da placa 35x43cm até a apresentação da imagem na tela da estação de trabalho? | segundos
Possui ferramentas que permitem a comunicação entre o sistema da estação de trabalho e o sistema RIS? | sim/não - texto
Possui compatibilidade com a plataforma Dicom 3.0 completa? | sim/não - texto
Possui acesso ao sistema por meio de login e senha?
O detector wireless (placa digitalizadora) é compatível com quais Aparelhos de Raios-X fixo? | sim/não - texto
O detector wireless (placa digitalizadora) é compatível com quais Aparelhos de Raios-X móvel? | sim/não - texto
É necessário algum tipo de ação para o sincronismo entre os dois equipamentos (Raios-X fixo e detector wireless ofertado)? Caso positivo, favor informar. | texto
É necessário algum tipo de ação para o sincronismo entre os dois equipamentos (Raios-X móvel e detector wireless ofertado)? Caso positivo, favor informar. | texto
O sistema permite comunicação entre a placa e o gerador/tubo de raios-X de aparelho de raios-x de outros fornecedores? | sim/não - texto
Existe algum atributo técnico não abordado neste tópico que julgue necessário para avaliação da tecnologia? | sim/não - texto
RECURSO DE PROCESSAMENTO
Possibilita protocolos para aquisição e processamento de acordo com a região anatômica? | sim/não - texto
Possui recurso que permite supressão da linha de grade? | sim/não - texto
Possui recurso que exerce a mesma função da linha de grade (Linha de grade virtual)? | sim/não - texto
Possibilita rotação de imagem? | sim/não - texto
Possui recurso para anotação na imagem? | sim/não - texto
Possui recurso de zoom? | sim/não - texto
Possibilita ajuste independente de latitude, contraste e brilho? | sim/não - texto
Possibilita recorte na imagem? | sim/não - texto
Possui recurso que posiciona a imagem com orientação longitudinal, independente da aquisição? | sim/não - texto
Possibilita imagem adicional em exames de leito para ressaltar linhas e tubos, auxiliando na verificação da correta colocação de cateter? | sim/não - texto
Possui recurso que possibilita a geração de uma segunda imagem em exames de tórax que ressalta a presença de ar livre na cavidade torácica? | sim/não - texto
Possui licença voltada para exames pediátricos? | sim/não - texto
Possui software para monitoramento do fluxo de trabalho e performance, como: taxa de repetições de exames, índices de exposição que indicam se a técnica está adequada e índice de choques mecânicos no detector, vinculados com a data e hora do exame e operador? | sim/não - texto
Possui recurso de software para realização do controle de qualidade automático? | sim/não - texto
Possui recurso para realização e reconstrução do exame de escanometria? | sim/não - texto
Possibilita reconhecimento e ajuste automático da região exposta na placa? | sim/não - texto
Possibilita conversão da imagem para jpeg? | sim/não - texto
Existe algum atributo técnico não abordado neste tópico que julgue necessário para avaliação da tecnologia? | sim/não - texto
INFRAESTRUTURA CONSOLE
O sistema de trabalho necessita de nobreak? | sim/não - texto
Qual a potência do nobreak requerida? | kVA
qual tensão de alimentação elétrica requerida pelo sistema? | Volts
Possui seleção automática de tensão? | sim/não - texto
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Tensão de alimentação (entrada)? | [VCA]
Potência máxima (pico) de rede requerida? | [kVA]
Qual o consumo elétrico típico em exames? | [kWh]
Qual o consumo elétrico típico em standby? | [kWh]
Qual o tamanho do cabo de alimentação? | metros
Este cabo de alimentação pode ser compatível com padrão de tomada Steck? | sim/não - texto
Existe algum diferencial que o equipamento apresenta não abordado neste item? Caso positivo, favor descrever. | sim/não - texto
AR CONDICIONADO
Qual a faixa de temperatura de operação do equipamento? | [kVA]
Qual a faixa de umidade relativa de operação do equipamento? | [kVA]
Existe algum dado/informação que julgue ser necessário ou diferencial para apresentar com relação a este tópico? Caso positivo, favor informar. | sim/não - texto
Criado por:

## RDI RX MÓVEL
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
| CLIENTE: | UNIMED MACEIÓ
| PROJETO: | CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL
| PROCESSO: | RAIOS-X Digitais - CENÁRIO 02
| DATA: | MAIO/2026
RAIOS-X MÓVEL
Características Técnicas e Benefícios: | Forma de resposta | Marca:
Modelo:
IMAGEM DO EQUIPAMENTO | Imagem
LANÇAMENTO E EXIGÊNCIAS LEGAIS | Formato das respostas
Ano de introdução do equipamento no mercado brasileiro | ____/___/___
Ano de lançamento do equipamento pela fabricante | ____/___/___
Número do Registro na Anvisa | número
Vigência do Registro | ____/___/___
GERADOR DE RAIOS-X
Qual a potência do gerador de Raios-x? | [kW]
Gerador é microprocessado e de alta frequência? | sim/não - texto
Qual a frequência de operação do gerador? | Hz
Qual a faixa de tensão radiográfica? | mínimo e máximo - [kV]
Passos de seleção da tensão radiográfica | número - [kV]
Qual a faixa de corrente radiográfica? | mínimo e máximo - [mA]
Passos de seleção da corrente radiográfica | número - [mA] - texto
Qual a faixa de mAs? | mínimo e máximo - [mAs]
Qual a faixa de variação do tempo de disparo? | mínimo e máximo - [ms] e [s]
O gerador é acoplado a mesa? | sim/não - texto
Apresenta algum diferencial não abordado neste tópico? Caso positivo, favor discriminá-lo. | Texto
TUBO E COLIMADOR
Possui anodo giratório? | sim/não - texto
Qual o material do anodo? | Texto
Qual a angulação da inclinação do anodo? | [º]
Qual a capacidade de armazenamento térmico do anodo? | [KHU]
Qual a capacidade de resfriamento do anodo? | HU/min
Qual a rotação do anodo? | rpm
Qual a capacidade de armazenamento térmico do tubo? | [KHU]
Qual a capacidade de resfriamento do tubo? | HU/min
Tipo de refrigeração do tubo (óleo, água, etc.) | texto
Tubo e gerador estão acoplados (monobloco)? | sim/não - texto
Possui indicação sonora e luminosa de disparo? | sim/não - texto
Possui foco duplo? | sim/não - texto
Qual espessura máxima do foco fino? | [mm]
Qual espessura máxima do foco grosso? | [mm]
Qual a vida útil estimado do tubo? Especificar | numero
Qual o tipo de ajuste do colimador? É manual? | sim/não - texto
Possui iluminação para seleção da área de exposição interesse? | sim/não - texto
Apresenta colimação automática de acordo com o tamanho do filme? | texto
Possui alguma ferramenta de monitoramento e proteção para o anodo e tubo detector? | sim/não - texto
Possui Indicador de Posição do Tubo para facilitar o posicionamento? Descrever. | sim/não - texto
GRADES DE ABSORÇÃO
Possui grade absorção? Qual o tipo? | texto
Qual a razão da grade? | número : número
Apresenta quantas linhas por cm? | linhas/cm
Existe algum dado/informação que julgue ser necessário ou diferencial para apresentar com relação a este tópico? Caso positivo, favor informar. | texto
DETECTOR
Qual material de detecção? | texto
Qual tamanho do pixel? | μm
Qual o tamanho de matriz da imagem? | nº pixels x nº pixels
Qual tamanho útil de detecção da placa? | mm x mm
Qual dimensão externa da placa? | mm x mm
Qual a quantidade de níveis de cinza? | bits
Peso da placa? | kg
Qual material utilizado na parte externa da placa? | texto
Faixa de tensão radiográfica compatível com a detecção do sistema? | kV min - kV max
A plataforma possibilita controle automático de dose (AEC)? | sim/não - texto
Qual o DQE da placa? | %
Possui proteção contra entrada de água? | sim/não - texto
A placa permite armazenamento de imagem? Independente da estação de trabalho? | sim/não - texto
Qual a carga máxima tolerada distribuída sobre toda a superfície do detector ? | kg
Qual a carga máxima tolerada distribuída sobre um ponto no detector ? | kg
Existe algum atributo técnico não abordado neste tópico que julgue necessário para avaliação da tecnologia? | sim/não - texto
ESTAÇÃO DE TRABALHO
CONSOLE MÓVEL
Processador: número de processadores e velocidade (clock rate)? (exe.: 4 x 3,2 GHz) | texto - [GHz]
Marca e modelo do computador | texto
Qual o tamanho da memória RAM principal? | [Gb]
Qual tamanho (espaço) do disco rígido (HD) reservado para pacientes ? | [Gb]
Capacidade de armazenamento de imagens | [Gb]
Possui gravador de CD/DVD Incluso? | sim/não - texto
Número de monitores | número
Qual o tamanho dos monitores? | polegadas
Qual a resolução do monitor? | nº x nº
O monitor possui tecnologia touchscreen? | sim/não - texto
Qual sistema operacional do console? | texto
Possibilita conexão USB para exportar imagens? | sim/não - texto
Dimensão do CPU? | (LxPxA) mm
Existe algum atributo técnico não abordado neste tópico que julgue necessário para avaliação da tecnologia? | sim/não - texto
INTERFACE
É possível realizar a comunicação entre a placa e a estação de trabalho via cabo? | sim/não - texto
Tempo necessário para leitura da placa 35x43cm até a apresentação da imagem na tela da estação de trabalho? | segundos
Possui ferramentas que permitem a comunicação entre o sistema da estação de trabalho e o sistema RIS? | sim/não - texto
Possui compatibilidade com a plataforma Dicom 3.0 completa? | sim/não - texto
Possui acesso ao sistema por meio de login e senha?
O detector wireless (placa digitalizadora) é compatível com quais Aparelhos de Raios-X fixo? | sim/não - texto
O detector wireless (placa digitalizadora) é compatível com quais Aparelhos de Raios-X móvel? | sim/não - texto
É necessário algum tipo de ação para o sincronismo entre os dois equipamentos (Raios-X fixo e detector wireless ofertado)? Caso positivo, favor informar. | texto
É necessário algum tipo de ação para o sincronismo entre os dois equipamentos (Raios-X móvel e detector wireless ofertado)? Caso positivo, favor informar. | texto
O sistema permite comunicação entre a placa e o gerador/tubo de raios-X de aparelho de raios-x de outros fornecedores? | sim/não - texto
Existe algum atributo técnico não abordado neste tópico que julgue necessário para avaliação da tecnologia? | sim/não - texto
RECURSO DE PROCESSAMENTO
Possibilita protocolos para aquisição e processamento de acordo com a região anatômica? | sim/não - texto
Possui recurso que permite supressão da linha de grade? | sim/não - texto
Possui recurso que exerce a mesma função da linha de grade (Linha de grade virtual)? | sim/não - texto
Possibilita rotação de imagem? | sim/não - texto
Possui recurso para anotação na imagem? | sim/não - texto
Possui recurso de zoom? | sim/não - texto
Possibilita ajuste independente de latitude, contraste e brilho? | sim/não - texto
Possibilita recorte na imagem? | sim/não - texto
Possui recurso que posiciona a imagem com orientação longitudinal, independente da aquisição? | sim/não - texto
Possibilita imagem adicional em exames de leito para ressaltar linhas e tubos, auxiliando na verificação da correta colocação de cateter? | sim/não - texto
Possui recurso que possibilita a geração de uma segunda imagem em exames de tórax que ressalta a presença de ar livre na cavidade torácica? | sim/não - texto
Possui licença voltada para exames pediátricos? | sim/não - texto
Possui software para monitoramento do fluxo de trabalho e performance, como: taxa de repetições de exames, índices de exposição que indicam se a técnica está adequada e índice de choques mecânicos no detector, vinculados com a data e hora do exame e operador? | sim/não - texto
Possui recurso de software para realização do controle de qualidade automático? | sim/não - texto
Possui recurso para realização e reconstrução do exame de escanometria? | sim/não - texto
Possibilita reconhecimento e ajuste automático da região exposta na placa? | sim/não - texto
Possibilita conversão da imagem para jpeg? | sim/não - texto
Existe algum atributo técnico não abordado neste tópico que julgue necessário para avaliação da tecnologia? | sim/não - texto
BRAÇO E CONSTRUÇÃO
Suporte do tubo é montado no chão ou teto? | Texto
O equipamento é motorizado? | [cm]
Quais movimentos são motorizados? | [cm]
Possui freios para os movimentos? Eletromagnético? | sim/não - texto
Qual deslocamento vertical do tubo? | [cm]
Qual a rotação do tubo? | [º]
Qual o deslocamento longitudinal do tubo? | cm
Qual movimento rotacional do tubo em relação ao eixo vertical? | [º]
Qual movimento rotacional do tubo em relação ao eixo horizontal? | [º]
Possui gaveta/ compartimento de armazenamento de cassetes para transporte? Descrever. | sim/não - texto
Possui banco de baterias ou banco de capacitores? Quais suas características? | texto
Qual o tempo de autonomia desta bateria? | horas
A bateria permite quantos disparos? | numero
Qual tempo necessário para recarregar a bateria? | horas
Existe algum diferencial que o equipamento apresenta não abordado neste item? Caso positivo, favor descrever. | sim/não - texto
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Tensão de alimentação (entrada)? | [VCA]
Potência máxima (pico) de rede requerida? | [kVA]
Qual o consumo elétrico típico em exames? | [kWh]
Qual o consumo elétrico típico em standby? | [kWh]
Qual o tamanho do cabo de alimentação? | metros
Este cabo de alimentação pode ser compatível com padrão de tomada Steck? | sim/não - texto
Existe algum diferencial que o equipamento apresenta não abordado neste item? Caso positivo, favor descrever. | sim/não - texto
AR CONDICIONADO
Qual a faixa de temperatura de operação do equipamento? | [kVA]
Qual a faixa de umidade relativa de operação do equipamento? | [kVA]
Existe algum dado/informação que julgue ser necessário ou diferencial para apresentar com relação a este tópico? Caso positivo, favor informar. | sim/não - texto
Criado por: