## MESA CIRURGICA ELÉTRICA
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO
| CLIENTE: | UNIMED MACEIÓ
| PROJETO: | CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL
| PROCESSO: | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA
| DATA: | JUNHO/2026
|  | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UNIVERSAL | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS
Características Técnicas e Benefícios: | Formas de respostas | Marca: | Marca:
|  | Modelo: | Modelo:
Imagem do Equipamento | Imagem
Possibilita realização de todos os tipos de procedimentos com seus respectivos Kits de Acessórios? (Mesas Universais) | Texto
Qual a capacidade de carga da mesa? | Texto
De que material é construída a coluna? | Texto
Qual o material de seu revestimento? (qualidade e espessura) | Texto
Possui rodízios? Favor descrever: | Texto
Possui controle de movimentos integrado à coluna? | Texto
Virá com controle remoto com fio? | Texto
Possui comando para mesa retornar automaticamente à posição inicial? Tecla Zero | Texto
Está incluso na proposta sistema de bateria interna? Qual o tipo de bateria e sua autonomia [horas]? | Texto
Tensão de Alimentação? | Texto
De que material é construído o tampo? | Texto
Qual o material do colchão incluso? Há outras opções? | Texto
É radiotransparente ao RX? | Texto
Será fornecido tampo com quantos segmentos? Quais são? | Texto
Permite a inversão da peseira com a cabeceira? | Texto
Qual o tipo de engate das seções do tampo? É do tipo engate rápido? Descrever: | Texto
Qual o comprimento do tampo incluindo segmentos de apoio para cabeça, pernas e placa extensão? | Texto
Qual a largura da mesa (trilho a trilho)? | Texto
Qual a altura mínima e máxima da mesa (sem colchonete)? | Texto
Deslocamento de elevação de rins? | Texto
Realiza deslocamento longitudinal? Se sim, qual a velocidade do movimento e amplitude? | Texto
Qual o deslocamento de inclinação lateral (direita/esquerda)? | Texto
Qual o deslocamento de Trendelemburg/Reverso? | Texto
Qual o deslocamento do apoio dorsal? | Texto
Qual o deslocamento do apoio de pernas? | Texto
Elaborado por: