## BISTURIS
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO
|  | CLIENTE: | UNIMED MACEIÓ
|  | PROJETO: | CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL
|  | PROCESSO: | BISTURI ELÉTRICO
|  | DATA: | JULHO/2026
|  | BISTURI ELÉTRICO PADRÃO | BISTURI ELÉTRICO COM SELAGEM DE VASOS | BISTURI DE ARGÔNIO | BISTURI ELÉTRICO SIMPLES
Características Técnicas e Benefícios: | Formas de respostas | Marca: | Marca: | Marca: | Marca:
|  | Modelo: | Modelo: | Modelo: | Modelo:
Permite o trabalho simultâneo de 02 (dois) cirurgiões? | sim/não
Há divisão de potência selecionada? | sim/não
Qual o número de saídas para instrumentos monopolares? | número
Qual a potência máxima de corte com carga? | W
Qual a potência máxima de coagulação com carga? | W
Qual o número de modos de corte standard? | número
Qual a potência máxima biopolar com carga? | W
Qual o número de modos biopolar standard? | número
Apresenta corte biopolar? | sim/não
Qual o tipo de ativação dos modos bipolar (caneta/pedal)? | sim/não
Possui Display? Qual Tipo? | sim/não - texto
Possibilita controle do bisturi através do display? | sim/não
Quantidade de recursos homologados para caneta eletrocirúrgica? | número
Acompanha pedal para acionamento dos modos monopolares? | sim/não
Acompanha pedal para acionamento dos modos bipolares? | sim/não
Quais/quantos cabos são fornecidos (monopolar e bipolar)? | número - texto
Quais os tipos de canetas compatíveis com o bisturi ofertado? | texto
Quantas canetas acompanham o bisturi? Qual o tipo destas canetas? | número - texto
Quantas placas adesivas serão fornecidas com o equipamento? | número
Quais os demais acessórios que acompanham o sistema? | texto
Existem diferenciais técnicos não abordados neste tópico que mereçam serem comentados? Caso positivo, favor informá-los. | texto
Qual tensão de alimentação? É bivolt? Apresenta seleção automática? | sim/não
Qual a potência? | Watts
Qual o tamanho do cabo de alimentação? | metros
O cabo de alimentação é compatível com o padrão de tomada brasileiro vigente? | sim/não - texto
Número do Registro na Anvisa | número
Algum diferencial não abordado? | texto