## RDI
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO
| CLIENTE: | UNIMED MACEIÓ
| PROJETO: | CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL
| PROCESSO: | ASPIRADOR ELÉTRICO PORTÁTIL
| DATA: | JUNHO/2026
|  | ASPIRADOR ELÉTRICO PORTÁTIL DE ALTO FLUXO | ASPIRADOR ELÉTRICO PORTÁTIL DE MÉDIO FLUXO
Características Técnicas e Benefícios: | Formas de respostas | Marca: | Marca:
|  | Modelo: | Modelo:
Tecnologia utilizada no compressor (com ou sem lubrificação / pistão, etc)? | texto
Modo de operação contínua e intermitente? | sim/não - Texto
Velocidade rotação do motor? | RPM
Pressão de aspiração máxima? | mm de Hg
Regulagem de pressão por dispositivo analógico ou digital? | Texto
Qual o fluxo de sucção máxima? | Litros/min
Qual a intensidade máxima de ruído do equipamento? | dB
O controle é manual ou por pedal? | Texto
Possui filtros bactericidas? | sim/não - Texto
O equipamento possui um dispositivo de antitransbordamento? | sim/não - Texto
O equipamento possui um dispositivo de proteção contra sucção excessiva? | sim/não - texto
O equipamento ofertado possui quantos frascos coletores? | número
Qual o volume de cada frasco? | Litros
O equipamento é compatível com frascos de maior capacidade? | sim/não - Texto
O frasco é autoclavável? | sim/não - Texto
O equipamento possui rodízio para facilitar a locomoção? | Texto
Quais os sensores de segurança que o equipamento apresenta? | Texto
O motor pára automaticamente quanto é atingido o nível máximo do frasco? | sim/não - Texto
Apresenta alarmes sonoros de segurança? Em qual situação o alarme é disparado? | Texto
O painel é blindado à prova d’água para impedir a entrada de líquidos e facilitar a desinfecção? | sim/não - texto
O equipamento atende às normas de segurança elétrica NBR IEC 60601-2-2 (dez/2001)? | sim/não - texto
Qual peso do equipamento, com e sem rodízios? | Kg
Qual tensão de alimentação? É bivolt? Apresenta seleção automática? | sim/não
Qual a potência? | Watts
Qual o tamanho do cabo de alimentação? | metros
O cabo de alimentação é compatível com o padrão de tomada brasileiro vigente? | sim/não - texto
Número do Registro na Anvisa | número
Algum diferencial não abordado? | texto