## RDI
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO
|  | CLIENTE: | UNIMED MACEIÓ
|  | PROJETO: | CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL
|  | PROCESSO: | MOTORES CIRÚRGICOS
|  | DATA: | JUNHO/2026
|  | KIT DE MOTORES DE ORTOPEDIA PARA GRANDES PROCEDIMENTOS | KIT DE MOTORES DE ORTOPEDIA PARA PROCEDIMENTOS DELICADOS | KIT DE MOTORES PARA CIRURGIA CARDÍACA | KIT DE MOTORES PARA CIRURGIA DE NEURO E COLUNA
Características Técnicas e Benefícios: | Formas de respostas | Marca: | Marca: | Marca: | Marca:
|  | Modelo: | Modelo: | Modelo: | Modelo:
Imagem do equipamento | Imagem
Tecnologia? | Texto
Velocidade máxima de perfuração? | Texto
Velocidade máxima de reamer? | Texto
Oscilação máxima serra sagital? | Texto
Como é feito o controle da velocidade do motor? | Texto
O motor possui rotação nos dois sentidos? | Texto
A peça de mão apresenta quantos gatilhos? | Texto
O perfurador é canulado? | Texto
Qual o diâmetro da canulação? | Texto
Quais adaptadores compatíveis com o sistema ofertado são de engate rápido? | Texto
Qual a velocidade máxima? | Texto
Canulação? | Texto
Permite a passagem de fios de quantos mm? | Texto
Velocidade? | Texto
Frequência de oscilação? | Texto
Amplitude de oscilação? | Texto
Qual o tempo de autonomia da bateria? | Texto
Tempo máximo de carregamento? | Texto
As baterias podem ser recarregadas antes de descarregarem totalmente? | Texto
A bateria é autoclavável? | Texto
Qual o tipo da bateria? (Ex.: Ni-Cd. Ni-MH, Li-Ion) | Texto
A bateria possui efeito memória? | Texto
Possui quantas estações de carga? | Texto
Possibilidade de verificar antes do procedimento o nível de carga da bateria? | Texto
Qual o(s) material(is) de constituição da peça de mão? | Texto
Quais as dimensões da peça de mão (altura x largura x profundidade) | Texto
Qual o peso? (considerando adaptador + bateria) | Texto
Qual a tensão de alimentação do console? | Texto
Qual o tamanho do cabo de alimentação? | Texto
O cabo de alimentação é compatível com o padrão de tomada brasileiro vigente? | Texto
O cabo que liga o motor ao console é autoclavável? | Texto
Qual o tipo de display do console? | Texto
É touchscreen? | Texto
Quais parâmetros são exibidos no display? | Texto
Qual o(s) material(is) de constituição da peça de mão? | Texto
Quais as dimensões da peça de mão (altura x largura x profundidade) | Texto
Qual o peso? (considerando adaptador) | Texto
Possui algum diferencial não abordado? | Texto
Número do Registro na Anvisa | Texto
Elaborado por: