## RDI
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
| CLIENTE: | UNIMED MACEIO
| PROJETO: | NOVO HOSPITAL UNIMED MACEIO
| PROCESSO: | MONITOR DE TRIAGEM
| DATA: | JUNHO/2026
INFORMAÇÕES
CARACTERISTICAS TÉCNICAS E BENEFÍCIOS | FORMA DE RESPOSTA | MONITOR DE TRIAGEM
Marca:
Modelo:
Imagem do equipamento | imagem
Registro na ANVISA | número
Atende a quais tipos de pacientes? | texto
Monitor de que tipo e tamanho? | texto - polegadas
Possui memória interna? Para quantos eventos? | sim/não - texto
Quais parâmetros de monitorização? | texto
Perminte a visualização de quantos parâmetros simultaneamente? Quais? | número - texto
Possui formulário para incluir informações de identificação do paciente? | sim/não
Possui sistema pontuações de aviso antecipado modificadas - MEWS? | sim/não
Possui alarmes? De quais tipos? | sim/não - texto
Qual o tipo de sensor de SpO2? | texto
Tipo de sensor de temperatura incluso | texto
Utiliza protetor descartável para o termômetro? | sim/não
Permite utilizar outro tipo de sonda ou termômetro de temperatura? | sim/não - texto
Possui bateria? De qual tipo e qual autonomia? | sim/não - texto
Possui comunicação bidirecional? | sim/não
Possui comunicação wireless (Wi-Fi)? | sim/não - texto
Permite leitura por código de barras? | sim/não
Realiza comunicação com o prontuário eletrônico do paciente? De qual forma? | sim/não - texto
Alimentação Elétrica | V
Acessórios inclusos | texto
O equipamento ofertado apresenta algum diferencial tecnológico não abordado anteriormente que mereça ser comentado? Caso positivo, favor informar. | texto