## RDP
RDP - REQUISIÇÃO DE PROPOSTA
| CLIENTE: | UNIMED MACEIO
| PROJETO: | NOVO HOSPITAL UNIMED MACEIO
| PROCESSO: | MONITOR DE TRIAGEM
| DATA: | JUNHO/2026
INFORMAÇÕES
PROPOSTA DE ACESSÓRIOS E OUTROS ITENS | Forma de Resposta
Custo de reposição da sonda descartável de temperatura | R$ - CIF/Local
Suporte com Rodízios | R$
Custo de reposição de braçadeiras (inserir valores para cada tamanho disponível) | R$ - CIF/Local
PROPOSTA DE MANUTENÇÃO
Qual tempo máximo, em horas, para atendimento após chamado? (informar se há diferença com e sem contrato) | Horas
Onde está localizada a assistência técnica mais próxima do cliente? | Texto
A empresa possui estoque para fornecimento imediato das peças para manutenção dos produtos ofertados? Tem alguma peça que não mantenha em estoque? | Texto
Qual o prazo máximo para fornecimento dessas peças? Informar em número de dias. | Dias
Requer preventivas? Qual a periodicidade? | Texto
Oferece equipamento de empréstimo caso haja necessidade de manutenção externa? | sim/não - texto
Qual o custo anual da manutenção preventiva avulsa sem contrato? Deixar claro se o valor apresentado é por equipamento ou para o pacote total ofertado. | R$ - Custo Anual
Qual custo do atendimento técnico corretivo avulso sem contrato (hora/visita)? (Dentro e fora do horário comercial) | R$
Há outro diferencial relativo à estrutura de assistência técnica não abordado acima? Se sim, favor comentar: | Texto livre
PROPOSTA DE INSTALAÇÃO
Dimensões | A x L x C (cm)
Peso | Kg
Potencia | VA
Ponto de dados | Sim/Não - Texto
Ponto de elétrica | Sim/Não - Texto
Ponto de hidráulica/esgoto (Especificar se necessita de ponto de agua quente/fria/osmose) | Sim/Não - Texto
Ponto de gases (O2, CO2, N2O, Ar comprimido) | Sim/Não - Texto
Exaustão dedicada (diâmetro inicial; temperatura de saída; vazão em m³/h) | Sim/Não - Texto
Requisitos específicos de climatização (temperatura e umidade do ambiente) | Sim/Não - Texto
Equipamento gera vibração considerável que interfere na infraestrutura? | Sim/Não - Texto
Algum outro requisito específico do equipamento não citado acima? | Sim/Não - Texto