## PADRÃO
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
| CLIENTE: | UNIMED MACEIO
| PROJETO: | NOVO HOSPITAL UNIMED MACEIO
| PROCESSO | CARDIOVERSOR
| DATA: | JUNHO/2026
CARDIOVERSOR
Características Técnicas e Benefícios: | Forma de resposta | Cardioversor Padrão
Marca:
Modelo:
Imagem do equipamento | Imagem
Forma de onda (especificar) | texto
Faixa de ajustes de carga | texto
Possui seleção de energia através dos controles das pás-externas? | texto
Possui reconhecimento de marcapasso implantado? | sim/não
Realiza autoteste automático e apresenta indicador de pronto para uso? | sim/não
Apresenta modo DEA? | sim/não
Apresenta modo DEA pediátrico a partir de quantos quilos? | kg / texto
Possui monitorização de ECG? Quantas vias? | sim/não - texto
Apresenta marca-passo transcutâneo? | sim/não
Possui impressora? | sim/não
Possui memória de armazenamento? De quantos eventos? | sim/não - texto
Tipo do monitor e tamanho | texto - polegada
Número de traçados simultâneos visualizados na tela | texto
Possui bateria interna? Qual tipo (material)? | sim/não - texto
Tempo de recarga da bateria | texto
Total de descargas com energia máxima (em bateria) | texto
Permite utilizar pás internas? | sim/não
Tensão de alimentação | V
Possui seleção automática de tensão? | sim/não
Possui interface de comunicação? Quais? | sim/não - texto
Permite a inclusão do módulo de capnografia? | sim/não
Permite a inclusão do módulo de SPO2? | sim/não
Permite a inclusão de Feedback RCP? | sim/não
Número do Registro Anvisa | texto
Descrever os diferenciais técnicos não abordados neste questionário que considere relevante para a análise da tecnologia ofertada | texto

## COM MARCAPASSO
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
| CLIENTE: | UNIMED MACEIO
| PROJETO: | NOVO HOSPITAL UNIMED MACEIO
| PROCESSO | CARDIOVERSOR
| DATA: | JUNHO/2026
CARDIOVERSOR
Características Técnicas e Benefícios: | Forma de resposta | Cardioversor com Marcapasso
Marca:
Modelo:
Imagem do equipamento | Imagem
Forma de onda (especificar) | texto
Faixa de ajustes de carga | texto
Possui seleção de energia através dos controles das pás-externas? | texto
Possui reconhecimento de marcapasso implantado? | sim/não
Realiza autoteste automático e apresenta indicador de pronto para uso? | sim/não
Apresenta modo DEA? | sim/não
Apresenta modo DEA pediátrico a partir de quantos quilos? | kg / texto
Possui monitorização de ECG? Quantas vias? | sim/não - texto
Apresenta marca-passo transcutâneo? | sim/não
Possui impressora? | sim/não
Possui memória de armazenamento? De quantos eventos? | sim/não - texto
Tipo do monitor e tamanho | texto - polegada
Número de traçados simultâneos visualizados na tela | texto
Possui bateria interna? Qual tipo (material)? | sim/não - texto
Tempo de recarga da bateria | texto
Total de descargas com energia máxima (em bateria) | texto
Permite utilizar pás internas? | sim/não
Tensão de alimentação | V
Possui seleção automática de tensão? | sim/não
Possui interface de comunicação? Quais? | sim/não - texto
Permite a inclusão do módulo de capnografia? | sim/não
Permite a inclusão do módulo de SPO2? | sim/não
Permite a inclusão de Feedback RCP? | sim/não
Número do Registro Anvisa | texto
Descrever os diferenciais técnicos não abordados neste questionário que considere relevante para a análise da tecnologia ofertada | texto