## RDP
RDP - REQUISIÇÃO DE PROPOSTA
| CLIENTE: | UNIMED MACEIO
| PROJETO: | NOVO HOSPITAL UNIMED MACEIO
| PROCESSO | CARDIOVERSOR
| DATA: | JUNHO/2026
INFORMAÇÕES
PROPOSTA DE ACESSÓRIOS E OUTROS ITENS | Forma de Resposta
Custo de reposição do rabicho de ECG; | R$
Custo de reposição do cabo de ECG de 03 vias; | R$
Custo de reposição das pás adesivas descartáveis adultas; | R$
Custo de reposição das pás adesivas descartáveis pediátricas; | R$
Custo de reposição das pás adesivas descartáveis neonatais; | R$
Custo de reposição das pás externas adultas; | R$
Custo de reposição das pás externas pediátricas; | R$
Custo de reposição das pás internas adultas; | R$
Custo de reposição das pás internas pediátricas; | R$
Custo de reposição de papel térmico; | R$
Custo de reposição da bateria. | R$
PROPOSTA DE MANUTENÇÃO
Qual a localização da assistência técnica autorizada mais próxima do cliente? | texto
Qual será o horário de atendimento telefônico da assistência técnica? | Hora Inicio ~ Hora Fim
A empresa possui estoque para fornecimento imediato das peças para manutenção dos produtos ofertados? Tem alguma peça que não mantenha em estoque? | Texto
Qual o prazo máximo para fornecimento dessas peças? Informar em número de dias. | Dias
Requer preventivas? Qual a periodicidade? | Texto
Oferece equipamento de empréstimo caso haja necessidade de manutenção externa? | sim/não - texto
Qual o custo anual da manutenção preventiva avulsa sem contrato? Deixar claro se o valor apresentado é por equipamento ou para o pacote total ofertado. | R$ - Custo Anual
Qual o custo anual do contrato de manutenção com peças? | R$ - Custo Anual
Qual o custo anual do contrato de manutenção sem com peças? | R$ - Custo Anual
Qual custo do atendimento técnico corretivo avulso sem contrato (hora/visita)? (dentro do horário comercial) | R$
E para chamado fora do horário comercial? Se houver esta opção, informar o valor. | R$
Há outro diferencial relativo à estrutura de assistência técnica não abordado acima? Se sim, favor comentar: | Texto livre
REQUISITOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Dimensões | A x L x C (cm)
Peso | Kg
Potencia | VA
Ponto de dados | Sim/Não - Texto
Ponto de elétrica | Sim/Não - Texto
Ponto de hidráulica/esgoto (Especificar se necessita de ponto de agua quente/fria/osmose) | Sim/Não - Texto
Ponto de gases (O2, CO2, N2O, Ar comprimido) | Sim/Não - Texto
Exaustão dedicada (diâmetro inicial; temperatura de saída; vazão em m³/h) | Sim/Não - Texto
Requisitos específicos de climatização (temperatura e umidade do ambiente) | Sim/Não - Texto
Equipamento gera vibração considerável que interfere na infraestrutura? | Sim/Não - Texto
Algum outro requisito específico do equipamento não citado acima? | Sim/Não - Texto