## RDI
RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
| CLIENTE: | UNIMED MACEIO
| PROJETO: | NOVO HOSPITAL UNIMED MACEIO
| PROCESSO | ELETROCARDIÓGRAFO
| DATA: | JUNHO/2026
ELETROCARDIÓGRAFO
Características Técnicas e Benefícios: | Formas de respostas | Marca:
Modelo:
Imagem do equipamento | imagem
Quantidade de derivações | número
Quantidade de canais para registro | número
Quantidade de amostras por segundo | número
Possui filtros? Quais? | sim/não - texto
Reconhece marcapasso externo de forma automática? | sim/não
Possui impressora? | sim/não
Velocidade de impressão? | texto
Canais simultâneos para impressão | número
Papeis (tamanhos e tipo) disponíveis para impressão | texto
Possui Display? | sim/não
Tamanho do Display | polegadas
Quantidade e quais canais são apresentados na tela? | texto
É touchscreen? | sim/não
Possui teclado alfanumérico padrão qwerty? | sim/não
Teclado físico, ou no display touchscreen? | texto
Permite a inserção de dados do paciente? Quais? | sim/não - texto
Modo interpretativo? Descrever. | sim/não - texto
Possui memória interna? Permite a gravação de quantos exames? | sim/não - texto
Permite a gravação dos exames em memória tipo flash (cartão, usb etc)? | sim/não - texto
Quais interfaces e portas de comunicação disponíveis? | texto
Leitor de código de barras incluso na proposta? | sim/não
Os exames podem ser salvos em formato PDF ou similar? | sim/não
Permite comunicação com computador? Descrever | sim/não - texto
Permite comunicação via wireless (Wifi, bluetooth etc)? | sim/não
Permite comunicação padrão HL7? | sim/não
Possui conectividade DICOM? | sim/não
Comunica-se com quais PEP? | texto
Autonomia da bateria | horas, minutos, ou exames
Tensão de Alimentação | V
Possui seleção automática de tensão? | sim/não
Registro Anvisa | número
O equipamento ofertado apresenta algum diferencial tecnológico não abordado anteriormente que mereça ser comentado? Caso positivo, favor informar. | texto