## RDP
RDP - REQUISIÇÃO DE PROPOSTA
| CLIENTE: | UNIMED MACEIO
| PROJETO: | NOVO HOSPITAL UNIMED MACEIO
| PROCESSO | ELETROCARDIÓGRAFO
| DATA: | JUNHO/2026
INFORMAÇÕES
PROPOSTA DE ACESSÓRIOS E OUTROS ITENS | Forma de Resposta
Custo de reposição do cabo de 10 vias. | R$
Custo de reposição dos eletrodos periféricos. | R$
Custo de reposição dos eletrodos precordiais | R$
Custo de reposição do papel | R$
Custo para reposição do teclado (membrana/display) | R$
Valor do carro de transporte do equipamento. | R$
Valor do leitor de código de barras | R$
PROPOSTA DE MANUTENÇÃO
Qual a localização da assistência técnica autorizada mais próxima do cliente? | texto
Qual tempo máximo, em horas, para atendimento após chamado? (informar se há diferença com e sem contrato) | Horas
Qual será o horário de atendimento telefônico da assistência técnica? | Hora Inicio ~ Hora Fim
A empresa possui estoque para fornecimento imediato das peças para manutenção dos produtos ofertados? Tem alguma peça que não mantenha em estoque? | Texto
Qual o prazo máximo para fornecimento dessas peças? Informar em número de dias. | Dias
Dentre os produtos ofertados, quais requer preventivas? Com que periodicidade? | Texto
Qual o custo anual da manutenção preventiva avulsa sem contrato, incluindo todos os custos logísticos? Deixar claro se o valor apresentado é por equipamento ou para o pacote total ofertado. | R$ - Custo Anual
Qual custo do atendimento técnico corretivo avulso sem contrato (hora/visita)? (dentro do horário comercial) | R$
Qual o custo anual do contrato de manutenção com peças para cada modelo ofertado? | R$
Qual o custo anual do contrato de manutenção sem peças para cada modelo ofertado? | R$
PROPOSTA DE INSTALAÇÃO
Dimensões | A x L x C (cm)
Peso | Kg
Potencia | VA
Ponto de dados | Sim/Não - Texto
Ponto de elétrica | Sim/Não - Texto
Ponto de hidráulica/esgoto (Especificar se necessita de ponto de agua quente/fria/osmose) | Sim/Não - Texto
Ponto de gases (O2, CO2, N2O, Ar comprimido) | Sim/Não - Texto
Exaustão dedicada (diâmetro inicial; temperatura de saída; vazão em m³/h) | Sim/Não - Texto
Requisitos específicos de climatização (temperatura e umidade do ambiente) | Sim/Não - Texto
Equipamento gera vibração considerável que interfere na infraestrutura? | Sim/Não - Texto
Algum outro requisito específico do equipamento não citado acima? | Sim/Não - Texto